## catalogo
CENTRO DE INVESTIGACION EN MATERIALES AVANZADOS S.C.
PROYECTO EJECUTIVO PARA EL CENTRO DE INOVACION Y COMPETITIVIDAD EN ENERGIAS RENOVABLES Y MEDIO AMBIENTE DE DURANGO
CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE
pe-01 | Elaboración de levantamiento físico | proyecto | 1
Área a proponer con una superficie aproximada de 10,100.00 m2
Análisis del sitio (orientaciones, asoleamiento)
Análisis fotográfico
Análisis de instalaciones existentes
pe-02 | Proyecto arquitectónico | proyecto | 1
Planta de conjunto
Planta arquitectónica generales
Planta arquitectónica parciales
Fachadas
Cortes longitudinales y transversales
Alzados internos
Detalles de núcleos sanitarios, escaleras, (plantas, cortes, detalles y especificaciones)
Memoria descriptiva
pe-03 | Proyecto albañileria | proyecto | 1
Plantas arquitectonicas de albañileria
Alzados albañileria
Detalles albañileria
pe-04 | Proyecto acabados | proyecto | 1
Acabados (plantas, cortes y fachadas)
Despiece de plafones
Despiece de pisos
pe-05 | Proyecto herreria | proyecto | 1
Herrería (alzados, detalles y especificaciones)
detalles herreria
pe-06 | Proyecto carpinteria | proyecto | 1
Carpintería (alzados, detalles y especificaciones)
Detalles carpinteria
pe-07 | Proyecto de arquitectura de paisaje | proyecto | 1
Jardinería interior y exterior; con especificaciones indicando tipo de planta, arbusto, flores, árboles, etc.
Plazas, plazoletas, estacionamientos, accesos vehiculares, andadores peatonales, espacios abiertos: con especificaciones indicando tipo de pavimentos, mobiliario y lo anteriormente citado.
pe-08 | Proyecto de accesibilidad (a personas con capacidades diferentes) | proyecto | 1
Planta de trazo de las banquetas.
Detalles y cortes del diseño de rampas y huellas de banquetas para debiles visuales.
Sistema de accesibilidad a edificios
Memoria descriptiva
pe-09 | Proyecto de vialidades internas | proyecto | 1
Planta de trazo de la vialidad.
Perfil de la vialidad y trazo tipo
Planta de trazo de la vialidad.
Memoria de cálculo vial
Memoria descriptiva
pe-10 | Proyecto de impacto urbano y vial | documento | 1
Datos generales del proyecto.
Descripción del proyecto
Elaboracion de planos
Memoria descriptiva
pe-11 | Proyecto de mobiliario fijo | proyecto | 1
Planta de ubicación
Herrajes y accesorios (corte, planta y materiales).
Equipo con guías mecánicas
pe-12 | Proyecto estructural | proyecto | 1
Planta de cimentación y detalles constructivos
Planta de estructura y detalles constructivos
Planta de cubiertas y detalles constructivos
Detalles generales
Memorias de cálculo
pe-13 | Proyecto eléctrico de media y baja tensión | proyecto | 1
Líneas de distribución en baja tensión a tableros
Distribución de salidas de luminarias por planta, nivel o edificio
Distribución de salidas de luminarias en estacionamiento y vialidades
Distribución de salidas de luminarias en fachadas
Distribución de salidas de contactos regulados por planta, nivel o edificio
Distribución de salidas de contactos no regulados por planta, nivel o edificio
Distribución de alimentación de equipos de aire acondicionado
Distribución de los equipos de fuerza.
Sistema de tierras
Sistema de pararrayos.
Subestación eléctrica.
Detalles de instalación y montaje.
Diagrama unifilar.
Cuadros de cargas por tablero.
Cuadros de carga general.
Sistema de emergencia
Memoria de cálculo
Memoria descriptiva
Guías mecánicas y fichas técnicas
pe-14 | Proyecto hidrosanitario | proyecto | 1
Plantas arquitectónicas con la representación de la instalación hidráulica y suministro de agua al sistema de protección contra incendios.
Plantas de azotea con la representación de la instalación hidráulica y suministro de agua al sistema de protección contra incendios.
Plantas de conjunto con la representación de la instalación hidráulica y suministro de agua al sistema de protección contra incendios.
Plantas arquitectónicas con la representación de la instalación sanitaria.
Plantas de azotea con la representación de la instalación sanitaria.
Plantas de conjunto con la representación de la instalación sanitaria.
Planos de cortes con la representación de la instalación hidráulica.
Planos de cortes con la representación de la instalación sanitaria.
Planos de isométricos de la instalación hidráulica.
Planos de isométricos de la instalación sanitaria.
Planos de detalles y conexiones.
Memoria de cálculo
Memoria descriptiva
Guías mecánicas y fichas técnicas
pe-15 | Proyecto hidraulico de purificacion de agua para consumo humano | proyecto | 1
Plantas arquitectónicas con la representación de la instalación.
Plantas de azotea con la representación de la instalación.
Plantas de conjunto con la representación de la instalación.
Planos de cortes con la representación de la instalación.
Planos de isométricos de la instalación.
Planos de detalles y conexiones.
Memoria de cálculo
Memoria descriptiva
Guías mecánicas y fichas técnicas
Estudio de la calidad del agua proporcionada para determinar el tipo de metodo de potabilizacion.
pe-16 | Proyecto hidraulico de produccion de agua grado reactivo | proyecto | 1
Plantas arquitectónicas con la representación de la instalación.
Plantas de azotea con la representación de la instalación.
Plantas de conjunto con la representación de la instalación.
Planos de cortes con la representación de la instalación.
Planos de isométricos de la instalación.
Planos de detalles y conexiones.
Memoria de cálculo
Memoria descriptiva
Guías mecánicas y fichas técnicas
pe-17 | Proyecto hidraulico de calefaccion de agua por paneles solares | proyecto | 1
Plantas arquitectónicas con la representación de la instalación.
Plantas de azotea con la representación de la instalación.
Plantas de conjunto con la representación de la instalación.
Planos de cortes con la representación de la instalación.
Planos de isométricos de la instalación.
Planos de detalles y conexiones.
Memoria de cálculo
Memoria descriptiva
Guías mecánicas y fichas técnicas
pe-18 | Proyecto de gas "Lp o Natural" | proyecto | 1
Planos de plantas arquitectónicas con la representación de la instalación y sistema de abastecimiento de gas.
Planos de azotea con la representación de la instalación y sistema de abastecimiento de gas.
Planos de conjunto con la representación de la instalación y sistema de abastecimiento de gas.
Planos de cortes con la representación de la instalación de gas.
Planos de isométricos y detalles de la instalación de gas en cada uno de los cuerpos del proyecto.
Planos de detalles y conexiones.
Memoria de cálculo
Memoria descriptiva
Guías mecánicas y fichas técnicas
pe-19 | Proyecto de gases de laboratorio (Argon, Nitrogeno, Helio, Oxido nitroso, Hidrogeno y Asetileno) | proyecto | 1
Planos de plantas arquitectónicas con la representación de la instalación y sistema de abastecimiento de gas.
Planos de conjunto con la representación de la instalación y sistema de abastecimiento de gas.
Planos de cortes con la representación de la instalación de gas.
Planos de isométricos y detalles de la instalación de gas en cada uno de los cuerpos del proyecto.
Planos de detalles y conexiones.
Memoria de cálculo
Memoria descriptiva
Guías mecánicas y fichas técnicas
Perito en gas y Normas
Especificaciones y recomendaciones
pe-20 | Proyecto de instalación de aire acondicionado | proyecto | 1
Planos de plantas arquitectónicas con la representación de la instalación de aire acondicionado (equipos y ductos).
Planos de plantas de azotea con la representación de la instalación de aire acondicionado (equipos y ductos).
Planos de conjunto con la representación de la instalación de aire acondicionado (equipos y ductos).
Planos de cortes con la representación de la instalación de aire acondicionado.
Planos de isométricos de tuberías y detalles de la instalación de aire acondicionado en cada uno de los cuerpos del proyecto.
Planos de detalles de preparacion, bases y/o soportes para la colocacion de equipos e instalaciones de aire acondicionado.
Planos de líneas de condensados,
Planos de isométricos y detalles de líneas de condensados,
Planos de diagramas de flujo.
Planos de cuadros de equipos.
Planos de diagrama de control.
Planos de detalles y conexiones.
Memoria de cálculo
Memoria descriptiva
Guías mecánicas y fichas técnicas
pe-21 | Proyecto de instalación de voz y datos | proyecto | 1
Planos de plantas arquitectónicas con la representación de la instalación de voz y datos (equipos, cableado, ductos, accesorios, etc.)
Planos de plantas de azotea con la representación de la instalación de voz y datos (equipos, cableado, ductos, accesorios, etc.)
Planos de conjunto con la representación de la instalación de voz y datos (equipos, cableado, ductos, accesorios, etc.)
Planos de cortes con la representación de la instalación de voz y datos.
Planos de isométricos de tuberías y detalles de la instalación de voz y datos en cada uno de los cuerpos del proyecto.
Planos de diagramas unifilares de la red vertical y de los sistemas de cableado estructurado horizontal.
Planos de cuadros de equipos.
Planos de diagrama de control.
Planos de detalles y conexiones.
Memoria de cálculo
Memoria descriptiva
Guías mecánicas y fichas técnicas
pe-22 | Instalación de circuito cerrado de televisión | proyecto | 1
Planos de plantas arquitectónicas con la representación de la instalación de circuito cerrado y televisión (ubicación de sensores o cámaras fijas, equipos, cableado, ductos, accesorios, etc.).
Planos de plantas de azotea con la representación de la instalación de circuito cerrado y televisión (ubicación de sensores o cámaras fijas, equipos, cableado, ductos, accesorios, etc.).
Planos de conjunto con la representación de la instalación de circuito cerrado y televisión (ubicación de sensores o cámaras fijas, equipos, cableado, ductos, accesorios, etc.).
Planos de sistema de alarmas.
Planos de cortes con la representación de elevaciones, secciones y detalles de la central de monitoreo y control de la instalación de circuito cerrado y televisión.
Planos de isométricos de tuberías y detalles de la instalación de voz y datos en cada uno de los cuerpos del proyecto.
Planos de diagramas unifilares de la red vertical y de los sistemas de cableado estructurado horizontal.
Planos de cuadros de equipos.
Planos de diagrama de control.
Planos de detalles y conexiones.
Memoria de cálculo
Memoria descriptiva
Guías mecánicas y fichas técnicas
pe-19 | Proyecto de impacto ambiental | documento | 1
Datos generales del proyecto, del promoverte y del responsable del estudio de impacto ambiental
Descripción del proyecto
Vinculación con los ordenamientos jurídicos aplicables en materia ambiental y en su caso, con la regulación del uso de suelo
Descripción del sistema ambiental y señalamiento de la problemática ambiental detectada en el área de influencia del proyecto. Inventario ambiental
Identificación, descripción y evaluación de los impactos ambientes
Medidas preventivas y de mitigación de los impactos ambientales
Pronósticos ambientales y en su caso, evaluación de alternativas
Identificación de los instrumentos metodológicos y elementos técnicos que sustentan la información señalada en las fracciones anteriores
pe-23 | Proyecto de sistema de deteccion de humos y control de incendios. | proyecto | 1
Planos de plantas arquitectónicas con la representación de la instalación de control de incendios y sistema de deteccion de humos.
Planos de azotea con la representación de la instalación de control de incendios y sistema de deteccion de humos.
Planos de conjunto con la representación de la instalación de control de incendios y sistema de deteccion de humos.
Planos de cortes con la representación de la instalación de control de incendios de control de incendios y sistema de deteccion de humos.
Planos de isométricos y detalles de la instalación de control de incendios y sistema de deteccion de humos en cada uno de los cuerpos del proyecto.
Planos de detalles y conexiones.
Memoria de cálculo
Memoria descriptiva
Guías mecánicas y fichas técnicas
pe-24 | Proyecto de señaletica | proyecto | 1
Planos de plantas arquitectónicas con la representación de ubicacion de los diversos tipos de señalamientos.
Planos de detalles y especificaciones para el diseño de la señaletica basada en las divesas normas tanto para señalamientos generales, asi como especificos de laboratorios.
Despiece de señales por tipo
pe-25 | Proyecto de aire comprimido | proyecto | 1
Planos de plantas arquitectónicas con la representación de la instalación y sistema de abastecimiento de aire.
Planos de azotea con la representación de la instalación y sistema de abastecimiento de aire
Planos de conjunto con la representación de la instalación y sistema de abastecimiento de aire.
Planos de cortes con la representación de la instalación de aire.
Planos de isométricos y detalles de la instalación de aire comprimido en cada uno de los cuerpos del proyecto.
Planos de detalles y conexiones.
Memoria de cálculo
Memoria descriptiva
Guías mecánicas y fichas técnicas
pe-26 | Proyecto de instalación de colectores de energía solar | proyecto | 1
Planos de plantas de azotea con la representación de paneles solares.
Planos de conjunto con la representación de la instalación de paneles solares.
Planos de cortes con la representación de la instalación de paneles solares.
Planos de diagramas unifilares de la red vertical y de los sistemas de cableado estructurado horizontal.
Planos de cuadros de equipos.
Planos de diagrama de control.
Planos de detalles y conexiones.
Memoria de cálculo
Memoria descriptiva
Guías mecánicas y fichas técnicas
pe-27 | Proyecto de instalación de humedales para el tratamiento de aguas grises | proyecto | 1
Planos de conjunto con la representación de la ubicacion e instalacion de humedales
Planos de cortes con la representación de la instalación de humedales
Planos de detalles y conexiones al sistema de red sanitaria.
Memoria de cálculo
Memoria descriptiva
Guías mecánicas y fichas técnicas
pe-28 | Especificaciones generales | documento | 1
pe-29 | Especificaciones particulares | documento | 1
pe-30 | Catálogo de conceptos | documento | 1
pe-31 | Presupuesto base | documento | 1
pe-31 | Matrices de precios unitarios | documento | 1
pe-32 | Explosión de insumos | documento | 1
pe-33 | Números generadores | documento | 1
pe-34 | Programa de obra | documento | 1
pe-35 | Revision y firmas de corresponsables que intervengan en el proyecto
| Director reponsable de obra (DRO) | documento | 1
| Corresponsable en seguridad estructural (C/SE) | documento | 1
| Corresponsable en diseño urbano y arquitectonico(C/DUyA) | documento | 1
| Corresponsable en instalaciones (C/I) | documento | 1
| Unidad verificadora en instalaciones electrica (UVIE) | documento | 1
pe-36 | Complementarios | proyecto | 1
Maqueta del conjunto a detalle
Rendes o imágenes tridimensionales mínimo 5
Recorrido virtual 5 minutos